Ausschreibungstext

Artikelnummer

230274

Typ

IFS MC352-4P-2S-V2

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Unmanaged, 4x RJ45, 2x SFP, 48VDC, PoE 30 W

Hauptmerkmale

4x 10/100/1000Base-T

2x SFP 10/100/1000

Plug and Play Installation

Wandmontage

IP30-geschütztes Gehäuse

Temperaturbereich -40°C - 75°C

Spannungsversorgung 48VDC

Netzteil und SFP-Module nicht im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 4 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 12~48VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Ports | 2x 100/1000Base-T SFP, 4x 10/100/1000Base-T |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | MC352-4P-2S-V2 |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen