Ausschreibungstext

Artikelnummer

230176

Typ

GS516PP-100EUS

Kurzbeschreibung

16-Port Gigabit Ethernet unmanaged PoE+ Switch, 260W

Hauptmerkmale

16-Port Gigabit Ethernet High-power PoE+ Unmanaged Switch 260W PoE Budget

Rackmount oder Desktop

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 0606449149258 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| VLAN | ja |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 16 |
| Management | ja |
| Stromversorgung | 230VAC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 260 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | GS516PP-100EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen