Ausschreibungstext

Artikelnummer

230167

Typ

GS316P-100EUS

Kurzbeschreibung

16-Port GB PoE+ unmanaged Switch, 115W, FlexPoE

Hauptmerkmale

Unmanaged 16-Port-Gigabit-Ethernet-PoE + Switch

115 W PoE + Budget

Lüfterlos

Plug-and-Play

Erweiterbares PoE-Budget auf 183 W mit NETGEAR FlexPoE

Mit Wandbefestigungskit

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 0606449146882 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| VLAN | ja |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 16 |
| Management | ja |
| Stromversorgung | 230VAC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 115 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | GS316P-100EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen