Ausschreibungstext

Artikelnummer

230163

Typ

Netgear GS308PP-100EUS

Kurzbeschreibung

8-Port Gb PoE+ Switch, FlexPoE

Hauptmerkmale

8-Port Gigabit PoE+ Unmanaged Switch mit 4 PoE Ports

Metallgehäuse

Lüfterlos

Total PoE Budget 83W

Erweiterbares PoE-Budget auf 123 W mit NETGEAR FlexPoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| PoE Budget (gesamt) | 83 W |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0606449146851 |
| Hersteller-Nummer | GS308PP-100EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen