Ausschreibungstext

Artikelnummer

230155

Typ

Netgear GS116LP-100EUS

Kurzbeschreibung

16-Port Gb PoE/PoE+ flex unmanaged Switch 76W

Hauptmerkmale

16-Port Gigabit Unmanaged Switch PoE/PoE+ flex

76W PoE Budget

Lüfterlos

Metallgehäuse

Desktop/Rack- Wandmontage

Flexible PoE Budgets mit austtauschbaren externe Netzteilen

Erhöhen oder verringern Sie das PoE Budget je nach Bedarf

Geeignet für Netzteile mit: 90 W, 130 W,200 W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 16 |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| PoE Budget (gesamt) | 76 W |
| Stromversorgung | 54VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-T |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0606449133356 |
| Hersteller-Nummer | GS116LP-100EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen