Ausschreibungstext

Artikelnummer

230152

Typ

GS108PP-100EUS

Kurzbeschreibung

8-Port Gigabit Ethernet PoE+ flex Unmanaged Switch

Hauptmerkmale

8-Port Gigabit Ethernet PoE+ flex Unmanaged Switch

120W PoE Budget

Desktop, Rack-oder Wandmontage

Metallgehäuse

Lüfterlos

Flexible PoE Budgets mit austauschbaren externe Netzteilen

Erhöhen oder verringern Sie das PoE Budget je nach Bedarf

Geeignet für Netzteile mit: 67,5 W, 90 W, 130 W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 0606449130034 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montage | 19" Rackeinbau, Desktop |
| VLAN | ja |
| Ports | 8x 1Gbit/s |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | ja |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 54VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 123 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | GS108PP-100EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen