Ausschreibungstext

Artikelnummer

229298

Typ

Netgear GS108LP-100EUS

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, 8 Ports, unmanaged, PoE, 60W, lüfterlos

Hauptmerkmale

8 PoE+ Ports

Desktop, Wand oder Rackmontage möglich

PoE Budget 60W

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 54VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T RJ45 mit PoE+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0606449134971 |
| Hersteller-Nummer | GS108LP-100EUS |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Netgear EPS130W-100PES | NETGEAR 130W externes Netzteil für Flex Switche |
| --- | --- |
| Netgear EPS200W-100PES | NETGEAR 200W externes Netzteil für Flex Switche |
| Netgear EPS90W-100PES | NETGEAR 90W externes Netzteil für Flex Switche |

Empfehlungen

Dienstleistungen