Ausschreibungstext

Artikelnummer

230366

Typ

NTM36K1000

Kurzbeschreibung

Edelstahl-Gehäuse, 120/230VAC, mit Germanium-Glas für Wärmebildkameras

Hauptmerkmale

Edelstahl-Gehäuse

AISI316L elektropoliert

Germanium Glasscheibe

Geeignet für Wärmebildkameras

Geeignet für korrosive Umgebung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec NTM36 |
| --- | --- |
| Gehäuse | Außen, Seewasserfest |
| Gehäusegröße | mittel |
| Gesamte Einbaulänge | 334 mm |
| Farbe (Gehäuse) | Stahl, matt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | nein |
| Heizung | optional |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 120/230VAC |
| Schutzart | IP66, IP67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | NTM36K1000 |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MHXWBS | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec MHX |
| --- | --- |
| MHXWFWCA | Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl |
| NXCOL | Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen |
| NXCW | Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen |
| NXWBS1 | Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse |
| OHEH05B | Heizung 12VDC/24VAC, für HEP und NXM Serie inkl. Platine |
| OHEH06B | Heizung 115/230VAC, für HEP und NXM Serie inkl. Platine |
| ONXPS1B | Kameranetzteil, 100-240VAC, 12VDC, für NXL Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen