Ausschreibungstext

Artikelnummer

230252

Typ

USB SEC RFID READER 13MHZ & 125KHZ

Kurzbeschreibung

Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, NFC, USB Interface

Hauptmerkmale

Externer USB Secure RFID Kartenleser

Für den PC Anschluss (USB 2.0)

Für Systemadministration geeignet

Multi Card System Support

Liest verschlüsselte RFID-Karten

Zur Administration mit Body Worn Kameras

Unterstützt Standards ISO/IEC 14443A & B

Unterstützt Standard JIS X 6319

Unterstützt Standard ISO/IEC 18092

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159513553 |
| --- | --- |
| Serie | Axis Zubehör |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Schnittstelle Leser | USB 2.0 |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 13,56 MHz Mifare, NFC |
| Transpondertyp | iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Plus (Level 1 und 3), Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C |
| Montageart Leser | Desktop |
| Stromversorgung | USB (+5VDC) |
| Hersteller-Nummer | 01527-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TA4701 ACCESS CARD 100P | Kontaktlose RFID Smartcard, MIFARE DESFire EV2, aus PET-G, weiß, IP68, 100 Stück |
| --- | --- |
| AXIS TA4702 KEY FOB 50P | Kontaktloser RFID Anhänger, MIFARE DESFire EV2, schwarz, IP67, IK09, 50 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen