Ausschreibungstext

Artikelnummer

224591

Typ

DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27mm)

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Kamera Fisheye 3072x2048, H.265, 1,27mm, 180/360°, Audio, Einbau

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie

Dome Bauform für den Außeneinsatz

Fisheye-Objektiv mit 1,27mm Brennweite

Bildauflösung bis 6 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Version für Deckeneinbau

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision 6-Line |
| --- | --- |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3072x2048 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Fisheye |
| Brennweite | 1,27 mm |
| Bildwinkel horizontal | 180 - 360° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 311308307 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6941264010173 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen