Ausschreibungstext

Artikelnummer

211339

Typ

K-10A

Kurzbeschreibung

Klein Messsonde für Auto-Kalibrierung

Hauptmerkmale

Hochpräzise Messsonde für LCD Monitore

Geeignet für TVlogics Auto-Calibration Features

Inkl. TVlogic Kalibriersoftware CL-Soft

Kompatibel zur Norm CIE 1931

Anschluss über USB an separaten Mess-PC

Stromversorgung über PC (USB-Port)

oder über externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten)

Inkl. Klein SW für Farb- u. Flickermessungen

Gummiblende zum Schutz vor Umgebungslicht

Stativgewinde

Software für Windows Betriebssystem

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | K-10A |
| --- | --- |

Weitere Produktinformationen

Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden Sie auf der Hersteller Website <a href="http://www.tvlogic.tv" target="_blank">www.tvlogic.tv</a>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen