Ausschreibungstext



Artikelnummer
229878

Typ
Bosch NDP-5523-Z20

Kurzbeschreibung
Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@60fps, 20x,6,5.130mm hängend, PoE+, IK10, IP66

Hauptmerkmale
Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera
Auflösung: 2560x1440 Pixel, 60 fps
20x Zoomobjektiv mit 6,5-130mm Brennweite
Für den Außeneinsatz, hängend
Integrierte Essential Video Analysis
Videokompression: H.265, H.264, MJPEG
Stromversorgung: 24VAC, PoE+
Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C
Schutzart IP66, Vandalismusgeschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Ja

	Vandalismusgeschützt
	Ja

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	klar

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Aluminium

	Montageart
	Hängende Montage

	ONVIF
	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

	Power over Ethernet
	IEEE 802.3at

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	24VAC, PoE

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	WDR 133dB

	Zertifizierungen
	IK10

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Low Speed Shutter
	Ja

	Auflösungsstandard
	4 MP

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Chipgröße
	1/1,8"

	Lichtempfindlichkeit
	0,01 Lux bei F1,55

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	2560x1440

	Funktionen
	

	Audiounterstützung
	Ja

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Drehbereich
	360 °

	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)
	300 °/sec

	Geschwindigkeit (Zielanfahrt)
	300 °/sec

	Interner-Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Alarmeingänge
	2

	Steuer-Schnittstellen
	Ethernet

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	61,1 - 3,5°

	Brennweite
	6,5 - 130 mm

	Objektiv Typ
	Auto Fokus Zoom

	Zoomfaktor (digital)
	16

	Zoomfaktor (optisch)
	20

	Video
	

	Bildübertragungsrate max.
	60 fps

	Videokompression
	H.264, H.265, M-JPEG

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	4060039073273

	Hersteller-Nummer
	F.01U.359.949

	Serie
	Bosch Autodome IP starlight 5100i IR

	Hersteller
	IQSIGHT
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