Ausschreibungstext

Artikelnummer

227214

Typ

DS-2TD1117-3/PA

Kurzbeschreibung

Wärmebild Dome Kamera, 3,1mm, 160x120, H.265, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 305400837 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen