Ausschreibungstext

Artikelnummer

223814

Typ

DS-9632NI-I8

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32 IP Kanäle, 320Mbps, H.265, bis 12MP, HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

32 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 320 Mbps

8x SATA, 1x eSATA

H.265+, H.265, H.264+, H.264 und MPEG4

HDMI und VGA lokal

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273624217 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision 9600-Reihe |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG-4 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 10 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz eingehend | 320 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 303602760 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen