Ausschreibungstext

Artikelnummer

227219

Typ

DS-3E0505HP-E(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, unmanaged, 5x RJ45, PoE 60W, 48VDC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264031604 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | Desktop |
| VLAN | nein |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 5 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 301801511 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen