Ausschreibungstext

Artikelnummer

228067

Typ

DS-3E1105P-EI

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 5x RJ45, PoE 60W, 48VDC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Smart Switch |
| --- | --- |
| Montage | Desktop |
| VLAN | nein |
| Ports | 5x 10/100/1000Base-T |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | ja |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48VDC |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 60 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 301801787 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6941264052876 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen