Ausschreibungstext

Artikelnummer

229697

Typ

DS-3E1518P-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 16x RJ45, 2x SFP, PoE 225W, 230VAC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264087434 |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 16 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Montageart | Desktop |
| Hersteller-Nummer | 301802030 |
| PoE Budget (gesamt) | 225 W |
| Ports | 16x 10/100/1000Base-T, 2x SFP |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen