Ausschreibungstext

Artikelnummer

231742

Typ

2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC

Kurzbeschreibung

RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N IP Verso Basiseinheit

RFID Card-Reader Modul (Seriennummer wird gelesen)

ISO14443A Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini,

Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35,

my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant

ISO1443B Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512,

SRI4K,SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS,

ISO18092, Sony FeliCa

Near Filed Communication (NFC) möglich

Front: Plastik schwarz mit Symboldruck

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Abmessung: ca. 118x99x28 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8595159516196 |
| --- | --- |
| Serie | 2N IP Verso |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready |
| Transpondertyp | iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, NFC (optional) |
| Montageart Leser | Modul |
| Hersteller-Nummer | 91550942 |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| --- | --- |
| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

Empfehlungen

Dienstleistungen