Ausschreibungstext

Artikelnummer

231742

Typ

2N IP Verso - RFID 13.56MHz, PICard compatible, NF

Kurzbeschreibung

RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N IP Verso Basiseinheit

RFID Card-Reader Modul (Seriennummer wird gelesen)

ISO14443A Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini,

Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35,

my-d move (SLE66Rxx), PayPass,

ISO1443B Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512,

SRI4K,SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS,

ISO18092, Sony FeliCa

Near Filed Communication (NFC) möglich

Front: Plastik schwarz mit Symboldruck

Buskabel im Lieferumfang enthalten

Abmessung: ca. 118x99x28 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready |
| Montageart Leser | Modul |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159516196 |
| Hersteller-Nummer | 91550942 |
| Serie | 2N IP Verso |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N External Seos Compatible RFID reader 13.56MHz + 12 | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |
| --- | --- |
| 2N Mifare RFID card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare RFID key fob 13.56MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |

Empfehlungen

Dienstleistungen