Ausschreibungstext

Artikelnummer

230895

Typ

POE576U-8BT-R

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 8 Ports, 72W, IEEE802.3bt bis 576W gesamt, 0 ~+40°C, C14, 230VAC

Hauptmerkmale

IEEE802.3bt kompatibel

Maximale Leistung: 576W

Stromspitzen- und kurzschlussfest

2,5 Gigabit kompatibel

Diagnose LEDs

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 8 |
| Leistung/Port | 72W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Fernbedienung | nein |
| PoE Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 102746 |
| Hersteller | Phihong |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen