Ausschreibungstext

Artikelnummer

231749

Typ

AXIS A4020-E

Kurzbeschreibung

RFID Leseeinheit, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP65, IK07

Hauptmerkmale

Perfekt auf Axis Türcontroller zugeschnitten

Unterstützt die meisten RFID-Karten (13,56 MHz)

Open Supervised Device Protocol (OSDP)

EAL6+ Certified Secure Element

Pfosten-Montage-Konzept (Mullian Style)

Für den Einsatz in rauen Umgebungen

Schutzklasse IP65

Schlagfest nach IK07

Einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021073524 |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 13,56 MHz Mifare |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Hersteller-Nummer | 02144-001 |
| Schnittstelle Leser | OSDP |
| Serie | Axis A-Serie |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| --- | --- |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen