Ausschreibungstext

Artikelnummer

232555

Typ

XRN-1620B2-8TB-S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanal, 140Mbps, 8x SATA, HDMI, 8TB HDD

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche mit Wisenet AI Kameras

Benutzerfreundliches UI / UX

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 140Mbps

8x SATA Intern (max. 10 TB/Slot), 8TB vorinstalliert

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support, 1x HDMI (UHD), 1x VGA

4 Alarm-Eingänge, 2 Alarm-Ausgänge

Dynamic Event, Bookmark Management

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet X |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 32 MP (8K) |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 80 TB |
| Festplattenkapazität intern | 8 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 140 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XRN-1620B2-8TB-S |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |