Ausschreibungstext

Artikelnummer

232557

Typ

XRN-1620SB1-4TB-S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanal, 140Mbps, 4x SATA, HDMI, 4TB HDD, PoE Switch

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder

AI-Suche mit Wisenet AI Kameras

Benutzerfreundliches UI / UX

Auflösung bis zu 32 Megapixel (8K)

Gesamt Datendurchsatz (Aufzeichnung) 140Mbps

4x SATA Intern (max. 6 TB/Slot), 4TB vorinstalliert

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support, 1x HDMI (UHD), 1x VGA

4 Alarm-Eingänge, 2 Alarm-Ausgänge

Dynamic Event, Bookmark Management

Einfache Kanal-/Ereignis-/Alarmkonfiguration

Plug & Play mit 16 PoE Port Switch, 200 W PoE Budget

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | nein |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 32 MP (8K) |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XRN-1620SB1-4TB-S |
| Serie | Wisenet X |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |