Ausschreibungstext

Artikelnummer

231779

Typ

HE350T-24TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 350 Tower, Win10, 24TB (2x12TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

Kleine Form - ideal für Standorte mit wenig Platz

Bis zu 32 TB Videospeicher

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Milestone |
| --- | --- |
| Serie | Milestone Husky IVO |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | 2x DisplayPort, VGA |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 32 TB |
| Festplattenkapazität intern | 24 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 4 |
| RAID | RAID 0,1 (Software RAID) |
| Datendurchsatz max. | 360 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE350T-24TB |

Weitere Produktinformationen

<p><span>Der Aufzeichnungsserver ist die ideale Wahl für alle, die mit ihrer Videoinstallation klein anfangen, aber gleichzeitig flexibel wachsen möchten ? ohne kräftig in IT-Ressourcen und Rack-Platz investieren zu müssen.<br><br>Durchsatz<br>Bis zu 360 Mbit/s<br><br>Speicher<br>Bis zu 32 TB<br><br>Kanäle<br>Bis zu 50<br><br>Die Appliance muss mit Windows 10 IoT Enterprise SAC und der Video Management System-Software vorinstalliert sein.<br><br>Die Appliance bietet eine vorinstallierte Software des Herstellers der Videoverwaltungssystem-Software, die bei der Bereitstellung und RAID-Konfiguration der Appliance hilft.<br><br>Die Lizenzierung für das Video Management System ist nicht im Kauf der Appliance enthalten.<br><br>Der Hersteller der Appliance garantiert die Hardware-Garantie, einschließlich der Festplatten, für 5 Jahre gemäß den im Garantievertrag aufgeführten Garantiepunkten. <br>Die 5-Jahres-Garantie ist beim Kauf der Appliance ohne zusätzliche Gebühren inbegriffen.<br><br>Angebotenes Fabrikat / Typ : Husky 350T</span></p>

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-350T-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 350T |
| HEMS-350T-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 350T |

Empfehlungen

Dienstleistungen