Ausschreibungstext

Artikelnummer

231784

Typ

HE350R-24TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 350 Rack mount, Win10, 24TB (2x12TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

19" rackmontierte Einheit

Bis zu 32 TB Videospeicher

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Milestone |
| --- | --- |
| Serie | Milestone Husky IVO |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | 2x USB 3.1 Type-C / iGFX Display Port, USB-C auf VGA Adapter im Lieferumfang |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 32 TB |
| Festplattenkapazität intern | 24 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 3.1 Type-C / iGFX Display Port |
| RAID | RAID 0,1 (Software RAID) |
| Datendurchsatz max. | 360 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE350R-24TB |

Weitere Produktinformationen

<p><span>Der Aufzeichnungsserver ist das ideale Rack-Server-Einstiegsprodukt, für alle, die mit ihrer Videoinstallation klein anfangen wollen ? und dennoch flexibel genug sein möchten, innerhalb ihrer bestehenden IT-Infrastruktur zu wachsen.<br><br>Durchsatz<br>Bis zu 360 Mbit/s<br><br>Speicher<br>Bis zu 32 TB<br><br>Kanäle<br>Bis zu 50<br><br>Die Appliance muss mit Windows 10 IoT Enterprise SAC und der Video Management System-Software vorinstalliert sein.<br><br>Die Appliance bietet eine vorinstallierte Software des Herstellers der Videoverwaltungssystem-Software, die bei der Bereitstellung und RAID-Konfiguration der Appliance hilft.<br><br>Die Lizenzierung für das Video Management System ist nicht im Kauf der Appliance enthalten.<br><br>Der Hersteller der Appliance garantiert die Hardware-Garantie, einschließlich der Festplatten, für 5 Jahre gemäß den im Garantievertrag aufgeführten Garantiepunkten.<br>Die 5-Jahres-Garantie ist beim Kauf der Appliance ohne zusätzliche Gebühren inbegriffen.<br><br>Angebotenes Fabrikat / Typ : Husky 350R</span></p>

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-350R-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 350R |
| HEMS-350R-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 350R |

Empfehlungen

Dienstleistungen