Ausschreibungstext

Artikelnummer

231789

Typ

HE700R-48TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 700 Rack mount, Win10, 48TB (4x12TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

19" rackmontierte Einheit

Bis zu 64 TB Videospeicher

Hardware RAID für erhöhte Redundanz

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Milestone |
| --- | --- |
| Serie | Milestone Husky IVO |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | VGA |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 64 TB |
| Festplattenkapazität intern | 48 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | ja |
| Datendurchsatz max. | 720 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE700R-48TB |

Weitere Produktinformationen

<p><span>Der Aufzeichnungsserver ist das ideale mittelgroße Videoüberwachungsgerät. Es vereint Benutzerfreundlichkeit und vollständige Redundanz ? und ist damit die perfekte Wahl für alle, die eine Lösung mit maximaler Betriebszeit für ihr Videomanagement benötigen <br><br>Durchsatz <br>Bis zu 720 Mbit/s <br><br>Speicher <br>Bis zu 64 TB  <br>  <br>Kanäle <br>Bis zu 100 <br><br>Die Appliance muss mit Windows 10 IoT Enterprise SAC und der Video Management System-Software vorinstalliert sein.  <br><br>Die Appliance bietet eine vorinstallierte Software des Herstellers der Videoverwaltungssystem-Software, die bei der Bereitstellung und RAID-Konfiguration der Appliance hilft.<br><br>Die Lizenzierung für das Video Management System ist nicht im Kauf der Appliance enthalten.  <br>  <br>Der Hersteller der Appliance garantiert die Hardware-Garantie, einschließlich der Festplatten, für 5 Jahre gemäß den im Garantievertrag aufgeführten Garantiepunkten.  <br>Die 5-Jahres-Garantie ist beim Kauf der Appliance ohne zusätzliche Gebühren inbegriffen.  <br><br>Angebotenes Fabrikat / Typ : Husky 700R</span></p>

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-700R-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 700R |
| HEMS-700R-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 700R |

Empfehlungen

Dienstleistungen