Ausschreibungstext

Artikelnummer

231790

Typ

HE700R-64TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 700 Rack mount, Win10, 64TB (4x16TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

19" rackmontierte Einheit

Bis zu 64 TB Videospeicher

Hardware RAID für erhöhte Redundanz

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Milestone Husky IVO |
| --- | --- |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | VGA |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 64 TB |
| Festplattenkapazität intern | 64 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | ja |
| Datendurchsatz max. | 720 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE700R-64TB |
| Hersteller | Milestone |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-700R-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 700R |
| HEMS-700R-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 700R |

Empfehlungen

Dienstleistungen