Ausschreibungstext

Artikelnummer

231792

Typ

HE1000R-32TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 1000 Rack mount 2U, WS19, 32TB (8x4TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

19" rackmontierte Einheit mit 2HE

Bis zu 128 TB Videospeicher

Hardware RAID für erhöhte Redundanz

Redundante Stromversorgung

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Milestone |
| --- | --- |
| Serie | Milestone Husky IVO |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | 2x VGA |
| Netzwerk | 4x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 128 TB |
| Festplattenkapazität intern | 32 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | ja |
| Datendurchsatz max. | 1080 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE1000R-32TB |

Weitere Produktinformationen

<p><span>Der Aufzeichnungsserver bietet gleichzeitig Benutzerfreundlichkeit, Redundanz und niedrige Betriebskosten in einer leistungsstarken, Rack montierten Servereinheit mit 2U-Formfaktor.<br><br>Durchsatz <br>Bis zu 1080 Mbit/s <br>  <br>Speicher <br>Bis zu 128 TB  <br>  <br>Kanäle <br>Bis zu 150 <br>  <br>Die Appliance muss mit Windows Server 2019 IoT Essentials (No CAL) und der Video Management System-Software vorinstalliert sein. Die Appliance bietet eine vorinstallierte Software des Herstellers der Videoverwaltungssystem-Software, die bei der Bereitstellung und RAID-Konfiguration der Appliance hilft.<br><br>Die Lizenzierung für das Video Management System ist nicht im Kauf der Appliance enthalten.  <br>  <br>Der Hersteller der Appliance garantiert die Hardware-Garantie, einschließlich der Festplatten, für 5 Jahre gemäß den im Garantievertrag aufgeführten Garantiepunkten. Die 5-Jahres-Garantie ist beim Kauf der Appliance ohne zusätzliche Gebühren inbegriffen.  <br><br>Angebotenes Fabrikat / Typ : Husky 1000R</span></p>

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-1000R-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 1000R |
| HEMS-1000R-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 1000R |

Empfehlungen

Dienstleistungen