Ausschreibungstext

Artikelnummer

231793

Typ

HE1000R-64TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 1000 Rack mount 2U, WS19, 64TB (8x8TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

19" rackmontierte Einheit mit 2HE

Bis zu 128 TB Videospeicher

Hardware RAID für erhöhte Redundanz

Redundante Stromversorgung

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Milestone Husky IVO |
| --- | --- |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | 2x VGA |
| Netzwerk | 4x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 128 TB |
| Festplattenkapazität intern | 64 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | ja |
| Datendurchsatz max. | 1080 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE1000R-64TB |
| Hersteller | Milestone |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-1000R-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 1000R |
| HEMS-1000R-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 1000R |

Empfehlungen

Dienstleistungen