Ausschreibungstext

Artikelnummer

231798

Typ

HE1800R-96TB

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, Husky IVO 1800 Rack mount 2U, WS19, 96TB (12x8TB)

Hauptmerkmale

Problemlose Einrichtung und einfacher Zugriff

Immer die aktuelle Version der XProtect-Software

Optimierung von Windows und XProtect VMS

Auswahl einer beliebigen Version von XProtect

19" rackmontierte Einheit mit 2HE

Bis zu 384 TB Videospeicher

Hardware RAID für erhöhte Redundanz

Redundante Stromversorgung

Lizenzen werden getrennt erworben

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Milestone Husky IVO |
| --- | --- |
| IP Kanäle | Lizenzen werden getrennt erworben |
| Monitor-Ausgänge | VGA |
| Netzwerk | 2x 10 GbE (RJ45), 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Festplattenkapazität intern max. | 384 TB |
| Festplattenkapazität intern | 96 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | Netzwerk |
| HDD Steckplätze | 24x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| RAID | ja |
| Datendurchsatz max. | 1800 Mbps |
| Hersteller-Nummer | HE1800R-96TB |
| Hersteller | Milestone |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HA-POE-24 | Husky PoE Switch 24 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| --- | --- |
| HA-POE-8 | Husky PoE Switch 8 Ports, PoE/PoE+ Managed |
| HEMS-1800R-5Y-4HMC | 5 Years 4H Mission Critical w/ KYHD - 1800R |
| HEMS-1800R-5Y-KYHD | 5 Years Keep Your Hard Drive (KYHD) - 1800R |

Empfehlungen

Dienstleistungen