Ausschreibungstext

Artikelnummer

232547

Typ

MLX2W30AA

Kurzbeschreibung

LED Scheinwerfer, Weißlicht, 70 Grad, EX-geschützt, 24VDC/VAC, PoE+

Hauptmerkmale

Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval

Explosionsgeschützte Einheit

Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MLX |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | Weißlicht nm |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 25,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Zertifizierungen | ATEX, EAC, IECEx, Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66, IP67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | MLX2W30AA |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MMXCWCOL | MMX Ecken-/Mastadapter |
| --- | --- |
| OCTEX1/2C | Kabelschelle, für Kabel mit Durchmesser 3-8mm |
| OCTEXB1/2P | Kabelschelle, 1/2", NPT, mit Dichtbarriere, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX |
| OCTEXBA1/2P | Kabelverschraubung mit Dichtbarriere, EX, 1/2" NPT armiertes Kabel |

Empfehlungen

Dienstleistungen