Ausschreibungstext

Artikelnummer

232576

Typ

POE29U-1AT6

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at

Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at

Gigabit kompatibel

Diagnose-LEDs

Kompakte Abmessungen: 140x65x36mm

Netzkabel im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Phihong |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Cisco Legacy | ja |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 102049 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen