Ausschreibungstext

Artikelnummer

232576

Typ

Phihong POE29U-1AT6

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at

Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at

Gigabit kompatibel

Diagnose-LEDs

Kompakte Abmessungen: 140x65x36mm

Netzkabel im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Ja |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 30W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 102049 |
| Hersteller | Phihong |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen