Ausschreibungstext

Artikelnummer

213822

Typ

VB-H43B

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, PTZ, 20x, Tag/Nacht, 1920x1080, Innen, 12/24V, PoE, schwarz

Hauptmerkmale

Full HD PTZ Kamera für den Inneneinsatz

20x Zoomobjektiv 4,7-94mm, 12x Digitalzoom

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Lichtempfindlichkeit 0,4Lux bei F1,6/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)

Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt

Erkennung von Lautstärkeveränderungen

SD-Kartenslot zur lokalen Speicherung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 9902B002 |
| --- | --- |
| Hersteller | Canon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| A-BK3 | Mastmontageadapter, Außen, schwarz, 100-400mm, Aluminium |
| --- | --- |
| A-CM3 | Eckmontageadapter, Außen, schwarz |
| A-ODW5C | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, IP66 |
| A-ODW5C | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, IP66 |
| A-ODW5C12S | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, Sonnendach, 12VDC, IP66 |
| A-ODW5C12S(OW) | Domegehäuse, Außen, klar, weiß, 12VDC, Sonnendach, IP66 |
| A-ODW5C2 | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, 24VAC, IP66 |
| A-ODW5C2 | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, 24VAC, IP66 |
| A-ODW5C2(OW) | Domegehäuse, Außen, klar, weiß, 24VAC, IP66 |
| A-ODW5C2S | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, 24VAC, Sonnendach, IP66 |
| A-ODW5C2S | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, 24VAC, Sonnendach, IP66 |
| A-ODW5C2S(OW) | Domegehäuse, Außen, klar, weiß, 24VAC, Sonnendach, IP66 |
| A-ODW5CS | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, Sonnendach, IP66 |
| A-ODW5CS | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, Sonnendach, IP66 |
| A-SWD5WB2 | Wandarm, Innen, 172mm |
| A-SWD5WB2 | &nbsp; |
| A-SWD5WB3 | &nbsp; |
| A-SWD5WB3 | Wandarm, Innen, 100mm |
| CANON CEILIN MOUNT COV B SS40-B-VB | Abdeckung für Deckenmontage, für Canon VB-H43B/M42B, schwarz |
| CANON INDOOR DOME HOUSING DR41-C-VB | Domgehäuse, Deckeneinbau, weiß, klare Kuppel, Innen, für VB-H43(/B), VB-M42(/B) |
| CANON INDOOR DOME HOUSING DR41-S-VB | Domgehäuse, Deckeneinbau, weiß, getönte Kuppel, Innen, für VB-H43(/B), VB-M42(/B) |
| PA-V18(E) | &nbsp; |

Empfehlungen

| PD-3501G/AC | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, 10/100/1000Mbs, 0° bis +40°C, 90-264VAC |
| --- | --- |
| POE21U-1AF | &nbsp; |
| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| SanDisk High Endurance 64GB | &nbsp; |
| WDD032G1P0A | &nbsp; |
| WDD064G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |