Ausschreibungstext

Artikelnummer

226521

Typ

Hikvision DS-7104HGHI-F1(S)

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder, 2MP, 4x Analog, 4x IP, HDTVI, CVI, AHD, IP, 1x SATA, H.264+

Hauptmerkmale

4-Kanal Multisignal Rekorder

Auflösung bis 2 Megapixel

Unterstützt IP, HD-TVI, CVI, AHD, Composite Signale

Monitor Ausgänge HDMI, VGA

2x USB 2.0 Anschluss für Zubehör

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 30 fps |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 6 TB |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Remote-Zugriff | ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Audioeingänge | 1 |
| IP Kanäle | 4 |
| Kanäle gesamt | 8 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron |
| Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264031253 |
| Hersteller-Nummer | 300225244 |
| Serie | Hikvision Turbo-HD-DVR |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen