Ausschreibungstext

Artikelnummer

229499

Typ

DS-2TD2167-35/PY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Bullet Kamera, 640x512@25fps, 35mm, IP66, PoE, Analyse, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Netzwerk-Wärmebildkamera

Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform

Auflösung 640x512 Pixel bei 25fps

Brennweite 35mm

Für den Außenbereich - IP66 geschützt

Stromversorgung über PoE oder 12VDC

Eingebaute Analyse-Funktionen

Version mit korrosionshemmender Beschichtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264076827 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Alarmeingänge | 2 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 17,67° |
| Bildwinkel vertikal | [14,+∞] |
| Brennweite | 35 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 3.157 m |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Anti-Korrosion, Temperaturmessung |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 305401250 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Zertifizierungen | NEMA 4X |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-Y | Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen