Ausschreibungstext

Artikelnummer

231001

Typ

26C-H5PRO-B

Kurzbeschreibung

H5 Pro Boxed Kamera, 26MP, 6240×4160

Hauptmerkmale

26,0 Megapixel

6240×3512/6240×4160

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H5 Pro |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 26 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 27,2mm |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 6240x3512 |
| Bildübertragungsrate | 16,7 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,004 Lux bei F1,4 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 26C-H5PRO-B |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ES-HD-CWS-LG | Kameragehäuse, groß, für Boxed-Kameras, mit Lüfter |
| --- | --- |
| ES-HD-HS-XL | Kameragehäuse, extra groß, für Pro Kameras, mit Heizung und Lüfter |
| ES-HD-HWS-LG | Kameragehäuse, groß, für Boxed-Kameras, mit Heizung |
| LEF10040045CA2 | Canon 100-400mm Objektiv, f/4.5-f/5.6, für H4 Pro Kameras |
| LEF1506005TA | Tamron 150-600mm Objektiv, f/5-6.3, VC G2, für Pro Kameras |
| LEF163528CA2 | Canon 16-35mm Objektiv, f/2.8, für Pro Kameras |
| LEF20028CA | Canon 200mm Objektiv, f/2.8, für H4 Pro Kameras |
| LEF2414CA | Canon 24mm Objektiv, f/1.4, für H4 Pro Kameras |
| LEF247028TA2 | Tamron 24-70mm Objektiv, f/2.8, VC, für Pro Kameras |
| LEF3514TA | Tamron 35mm Objektiv, f/1.4, für Pro Kameras |
| LEF5012CA | Canon 50mm Objektiv, f/1.2, für H4 Pro Kameras |
| LEF5014CA | Canon 50mm Objektiv, f/1.4, für H4 Pro Kameras |
| LEF5014SI | Sigma 50mm Objektiv, f/1.4, für Pro Kameras |
| LEF5018CA2 | Canon 50mm Objektiv, f/1.8, für H4 Pro Kameras |
| LEF7020028TA | Tamron 70-200mm Objektiv, f/2.8, VC G2, für Pro Kameras |
| LEF7030040CA | Canon 70-300mm Objektiv, f/4-f/5.6, für H4 Pro Kameras |
| LEF8518CA | Canon 85mm Objektiv, f/1.8, für H4 Pro Kameras |
| LEF9028TA | Tamron 90mm Objektiv, f/2.8, VC, für Pro Kameras |
| LEFS183518SI | Sigma 18-35mm Objektiv, f/1.8, für Pro Kameras |
| LEFS3014SI | Sigma 30mm Objektiv, f/1.4, für Pro Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen