Ausschreibungstext

Artikelnummer

229696

Typ

Hikvision DS-3E1510P-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 8x RJ45, 2x SFP, 230VAC, PoE 110W

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Leistungsaufnahme | 120 W |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 110 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 2x 1000Base-T SFP, 2x 1000Base-T SFP, 8x 10/100/1000Base-T |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264087427 |
| Hersteller-Nummer | 301802029 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen