Ausschreibungstext

Artikelnummer

229698

Typ

DS-3E1526P-SI(O-STD)

Kurzbeschreibung

Ethernet Switch, smart managed 24x RJ45, 2x SFP, 230VAC, PoE 370W

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264087441 |
| --- | --- |
| Management | Ja |
| VLAN | Ja |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Hersteller-Nummer | 301802031 |
| PoE Budget (gesamt) | 370 W |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-TX, 2x 1000Base-T SFP, 2x 1000Base-T SFP |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +55°C |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen