Ausschreibungstext

Artikelnummer

230940

Typ

3.0C-HD-LP-B1

Kurzbeschreibung

H4 LPC Kamera, 3MP, 2048x1536, 4,7-84,6mm, KFZ- Kennzeichenerkennung

Hauptmerkmale

3,0 Megapixel

2048x1536, 30fps

H.264 HDSM SmartCodec

Kennzeichenerfassung bis 100km/h

Infraroterfassung

Filter für sichtbares Licht

Für ein Komplettsystem sind weitere Komonenten erforderlich!

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H4 LPC |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Objektiv-Mount | Objektiv integriert |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 3.0C-HD-LP-B1 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ES-HD-IR-IP6 | H4 LPC IR Scheinwerfer |
| --- | --- |
| ES-HD-LP-HS | H4 LPC Gehäuse, inkl. Heizung, Sonnenblende |
| ES-HD-MNT-CORNER | Eckbefestigung für Kameragehäuse |
| ES-HD-MNT-PAR | Brüstungsbefestigung für Kameragehäuse |
| ES-HD-MNT-PLATE | Wandmontage-Halterung für Kameragehäuse |
| ES-HD-MNT-POLE-LG | Masthalterung, groß, für Kameragehäuse |
| ES-HD-MNT-POLE-MD | Masthalterung, medium, für Kameragehäuse |
| ES-HD-MNT-POLE-SM | Masthalterung, klein, für Kameragehäuse |
| H4LPC-WARR-EXTEND-1YR | 1 Jahr Garantieverlängerung für H4 LPC Kameras H4 LPC 1 Year |
| H4LPC-WARR-EXTEND-2YR | 2 Jahre Garantieverlängerung für H4 LPC Kameras H4 LPC 2 Years |

Empfehlungen

Dienstleistungen