Ausschreibungstext

Artikelnummer

208467

Typ

AXIS Q7436 10PCS/BULK

Kurzbeschreibung

Video Netzwerk Server, Einschubkarte, 6 Kanäle, 720x576, H.264, 10 Stück

Hauptmerkmale

6 Kanal Video Encoder Einschubkarte

Überrragende Bildverarbeitung

Multiple, individuel konfigurierbare H.264-/MJPEG-Ströme

Unterstützug von H.264 Base-, Main- und High-Profile

D1 Auflösung mit 60/50 fps pro Kanal

Integrierte Video Bewegungserkennung

Kompatibel mit Axis Camera Application Platform

Activer MAnipulationsalarm

Koax PTZ Control Unterstützung (Coaxitron)

Kompatibel mit AXIS Q7920/Q7900/291 1U

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021008274 |
| --- | --- |
| Alarmausgang | Nein |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bauart | Karte |
| Bildauflösung max. | 720x576 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | 0584-021 |
| Serie | Axis Q74 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron, Ethernet, RS-485 (optional) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen