Ausschreibungstext

Artikelnummer

226492

Typ

DS-2CE78H0T-IT3F(2.8mm)(C)

Kurzbeschreibung

HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 2560x1944, Infrarot, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

HD Kamera für den Außeneinsatz

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Auflösung bis zu 5 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Multisignal: TVI, AHD, CVI, Composite

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273696887 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 2560x1944 |
| Auflösung Pixel | 2560x1944 |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | nein |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 85° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 300613613 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1272ZJ-110-TRS | Wandhalterung, Aluminium, weiß, hängend, 110x120x120mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |
| DS-1280ZJ-TR13 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1281ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, geneigt, weiß, 137x55mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen