Ausschreibungstext

Artikelnummer

225485

Typ

iDS-7208HUHI-M2/S/A

Kurzbeschreibung

Multisignal HD Video Rekorder, 8 Kanal, H.265, 8 MP, Alarm, 12VDC, TVI, CVI, AHD, FBAS, IP

Hauptmerkmale

8x Multisignal Rekorder

Auflösung Kameras bis zu 8 Megapixel

HDTVI, AHD, HDCVI, CVBS Unterstützung

HDMI und VGA Videoausgang

Auflösung Videoausgang in 1080p

H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264 Kompression

2x SATA

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264027355 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision Turbo-HD-DVR |
| Videoeingänge (Anzahl) | 8 |
| Kanäle gesamt | 10 |
| IP Kanäle | 2 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 1920x1080 |
| Aufzeichnungsrate max. | 30 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Alarmeingänge | 8 |
| Alarmausgänge | 4 |
| Audioeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron, RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 20 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| Hersteller-Nummer | 300224955 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen