Ausschreibungstext

Artikelnummer

230875

Typ

AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T

Hauptmerkmale

Überspannungsschutz bis 10 kV

Unterstützt IEEE 802.3bt bis 95 W

Unterstützt Datenraten bis zu 1 Gbit/s

Getestet mit Axis Geräten

Wand- oder DIN-Schienenmontage

Nur für Innenanwendung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021075849 |
| --- | --- |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 02315-001 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Axis T80 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen