Ausschreibungstext

Artikelnummer

230040

Typ

MHR-28N16005A

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder, 16-Kanal Analog, 480fps, HDTVI AHD, IP, 2xSATA,HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 16 Kanäle (z. B. 16x analog oder 16x IP)

Aufzeichnung IP 240fps@8MP, 240fps@5MP, 480fps@2MP

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS

Einfache Installation der Festplatte(n)

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Fernzugriff über App, Browser und CMS

IR-Fernbedienung und USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audioeingänge | 1 |
| --- | --- |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate Maximal | 480 fps |
| Alarmauslöser | Bewegung, Bildverlust, Kontakt, Panik Rekordstart, PoS-Text, Systemfehler |
| Alarmreaktion | Alarm Ausgang, Buzzer, E-Mail Versand, FTP, Live Popup, PTZ Preset |
| Eneo Bediengeräte extern | Fernbedienung, Maus |
| Lieferumfang | IR-Fernbedienung,Netzgerät,HDD Montagesatz,Maus,19\" Einbauwinkel,Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | deutsch, englisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Suchfunktion | Bookmark, Ereignis, Kalender, Sofort Wiedergabe, Text, Thumbnail |
| Festplattenkapazität (intern) | 0 TB |
| Festplattenkapazität (max intern) | 32 TB |
| IP Kanäle | 16 |
| Kanäle gesamt | 16 |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Hersteller-Nummer | 230040 |
| Remote-Zugriff | Microsoft Internet Explorer, Remote Software |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Videoausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen