Ausschreibungstext

Artikelnummer

230040

Typ

MHR-28N16005A

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder, 16-Kanal Analog, 480fps, HDTVI AHD, IP, 2xSATA,HDMI, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 16 Kanäle (z. B. 16x analog oder 16x IP)

Aufzeichnung IP 240fps@8MP, 240fps@5MP, 480fps@2MP

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS

Einfache Installation der Festplatte(n)

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0 und RS-485 Schnittstelle

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Fernzugriff über App, Browser und CMS

IR-Fernbedienung und USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 44x380x314,6mm |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | Fastrax IIE¦Pelco D¦Pelco P¦UTC (HD-Signal Format) |
| Gehäuse | Kunststoff / Metall |
| Farbe | Anthrazit / schwarz |
| Lüfter | ja |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Kanäle gesamt | 16 |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate max. | 480 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Main Videoausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmausgänge | 1x Relais-Umschaltkontakt |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 32 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 192 Mbps |
| Remote Zugriff | Microsoft Internet Explorer, Remote Software |
| 19" Rackmount | ja |
| Leistungsaufnahme | 16W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Datendurchsatz ausgehend | 96 Mbps |
| Betriebsmodus | Pentaplex |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP |
| Gewicht | 2,6kg |
| Bildwiedergabe | 16-Kanal Split, 32-Kanal Split, 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, Vollbild |
| Datendurchsatz eingehend | 96 Mbps |
| Audioausgang | HDMI, RCA |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 230040 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

<h2>eneo Hybrid Rekorder für bis zu 16 IP- und Analogkameras</h2><p>Der elegante 16 Kanal Hybrid Rekorder aus der eneo MHR-Serie ermöglicht die Einbindung von bis zu 16 IP-Kameras oder 16 HD Analog, HD-TVI oder Analog-Kameras. Eine maximale Aufzeichnungsrate von 480 fps, eine maximalen Videoauflösung von 3840x2160 Pixeln und ein maximaler Datendurchsatz von 192 Mbps weisen ihn als performanten Multisignalrekorder der Profiklasse aus. Anwender können von diesem Hybrid Rekorder Videoaufzeichnungen in Spitzenqualität erwarten, sowohl bei reiner IP-Belegung als auch im Mischbetrieb. <br><br></p><h3>Vielseitig und flexibel einsetzbar dank Multisignal-Technologie</h3><p>Dank seiner Vielseitigkeit ist der eneo 16 Kanal Hybrid Rekorder ideal für die Migration von analogen Bestandssysteme zu zukunftsfähigen Hybridlösungen, die Anwender durch herausragende Videoqualität überzeugen. Der eneo Hybrid Rekorder ist kompatibel mit IP-Kameras (ONVIF Profil S) sowie AHD-Kameras, HD-TVI-Kameras und herkömmlichen Analogkameras. Die schnelle Inbetriebnahme ermöglicht dabei die automatische Videosignalerkennung. Über eine USB-Schnittstelle kann der MHR-28N16005A auch an einen externen Speicher angeschlossen werden. <br><br></p><h3>Pentaplex: Hoher Anwenderkomfort</h3><p>Live-Videos sichten und gleichzeitig die Aufnahme-, Wiedergabe- und Backup-Funktion nutzen? Kein Problem mit dem 16 Kanal Hybrid Rekorder von eneo, dessen Pentaplex-Funktion genau dies möglich macht. Für zusätzlichen Anwenderkomfort sorgen die diversen Wiedergabemodi (16-Kanal Split, 9-Kanal Split, 4-Kanal Split, Vollbild) und Suchfunktionen. Damit bietet der eneo Hybrid Rekorder Anwendern eine komfortable Live-Ansicht und ermöglicht die gezielte Sichtung der Aufzeichnungen. Dabei können die Videoaufzeichnungen der einzelnen Kameras nach Ereignissen, Textmerkmalen oder nach Kriterien wie Datum und Uhrzeit durchsucht werden. Auch können Anwender festlegen, ob der Rekorder die Videobilder permanent oder nur in bestimmten Zeiträumen speichern soll. Auch ist es möglich, die Videoaufzeichnung bei der Detektion von Aktivitäten im Überwachungsbereich oder auf bestimmte PoS-Textelemente hin auszulösen. <br><br></p><h3>Komfortable Steuerung und Verwaltung am PC oder per Smartphone</h3><p>Die lizenzfreie Client-basierte Steuerungs-Software eneo Control und die ebenfalls kostenfreie App eneo Control mobile erlauben die komfortable Verwaltung und Steuerung des eneo Hybrid Rekorders. Die nutzerfreundliche Bedienoberfläche der Software kann individuell an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden. Weiter ermöglicht eneo Control die Anordnung der Videoansichten im Drag-and-Drop-Verfahren sowie die Steuerung von PTZ-Funktionen per Computer-Maus. Ein zweistufiges Authentifizierungsverfahren verhindert, dass Unbefugte auf den 16 Kanal Hybrid Rekorder zugreifen können. </p>

Zubehör

| eneo Control | Steuerungssoftware für Hybrid HD Video Rekorder MHR-Serie |
| --- | --- |
| eneo Control mobile | Mobile App für Hybrid HD Video Rekorder MHR-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| HDD-12000SATA Purple | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Empfehlungen

| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-16 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |