Ausschreibungstext

Artikelnummer

232885

Typ

AMG Systems AMG250-2F-1S

Kurzbeschreibung

Industrieller Medienkonverter, 2 x 10/100BT RJ45 , 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

2 x 12-36VDC Eingangsspannung (redundant)

2 x RJ45 auf 1 x SFP Slot

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden

Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 10-36VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 100/1000Base-FX, 2x 10/100Base-TX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG250-2F-1S |
| Serie | AMG250 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen