Ausschreibungstext

Artikelnummer

232981

Typ

AMG8870F-03-90

Kurzbeschreibung

1 x WLAN AP/Client, 5 GHZ bis zu 870Mb/s (500Mb/s Video bei Nutzung der 80 MHz Kanäle, 90°

Hauptmerkmale

1 Gerät (programmierbar), 90° Abstrahlwinkel

24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

IP66 Kunstoffgehäuse 380 x 100 x 35 mm

Programmierung über WEB Interface

3 km Reichweite bei freier Sicht

Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| --- | --- |
| Serie | AMG8870 |
| Montage | Mastmontage |
| Ports | 1Gbit/s |
| Bauart | Außengehäuse |
| WLAN Standard | IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | AMG8870F-03-90 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG8870F-WALL | Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen