Ausschreibungstext

Artikelnummer

232982

Typ

AMG Systems AMG8870F-M-E

Kurzbeschreibung

1 x WLAN AP/Client, 5 GHZ bis zu 870Mb/s (500Mb/s Video bei Nutzung der 80 MHz Kanäle

Hauptmerkmale

1 Gerät (programmierbar) ohne interne Antenne

24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Gewinn und Abstrahlwinkel abhängig von der externen Antennenauswahl

Programmierung über WEB Interface

IP66 Kunstoffgehäuse 150 x 115 x 35 mm

Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Montageart | Mastmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG8870F-M-E |
| Serie | AMG8870 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG8870F-WALL | Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken |
| --- | --- |
| AMG Systems AMG9CLE-1PO-1PA | Aktiver PoE zu passive PoE Konverter, 1 x 1GBT 802.3at PD zu 1 x 1GBT 24VDC, 1A |

Empfehlungen

Dienstleistungen