Ausschreibungstext

Artikelnummer

232854

Typ

AMG155-2GAT-P60

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 2x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE 802.3at, 230VAC IEC

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 30W Out oder 2 x 30W

Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, IEC C14

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C

Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais

Aluminiumgehäuse 68 x 104 x 132 mm

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG155-2GAT-P60 |
| Serie | AMG155 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen